## Arkusz1
Zestawienie zbiorcze danych znamionowych i zmierzonych lub obliczonych parametrów maszyn w Laboratorium Sterowania Napędu Elektrycznego ZNEiE
Maszyny prądu stałego
| S1M1 | S1M2 | S1M3 | S2M3 | S3M2 | S4M7 | S5M6
Pn(W) |  |  |  | 1200 | 1500 | 1500 | 1500
Nn(1/min) |  |  |  | 1450 | 1450 | 1450 | 1450
Uan(V) |  |  |  | 230 | 230 | 230 | 230
Ian(A) |  |  |  | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Ufn(V) |  |  |  | 220 | 220 | 220 | 220
Ifn(A) |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Ra(ohm) |  |  |  | 4.5 | 3.3 | 3.15 | 3.05
Rf(ohm) |  |  |  | 462 | 430 | 420 | 320
R15(ohm) |  |  |  | 15 | 15 | 15.3 | 15.4
R25(ohm) |  |  |  | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.4
R400(ohm) |  |  |  | 545 | 410 | 418 | 415
R2k(ohm) |  |  |  | 2100 | 2060 | 2000 | 2020
La(mH) |  |  |  | 79 | 58 | 53 | 64
J(kgm2) |  |  |  | 0.024 | 0.037 | 0.029 | 0.021
kFi0(Vs) |  |  |  | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.35
kFia(Vs) |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.09
M0(Nm) |  |  |  | 0.29 | 0.43 | 0.45 | 0.24
M1(Nm) |  |  |  | 0.32 | 0.08 | 0.22 | 0.5
M2(Nm) |  |  |  | 0 | 0.175 | 0.1 | 0.4
Silniki indukcyjne
| S1M4 | S1M5 |  | S2M4 | S3M1 | S4M7 | S5M5
Pn(W) |  |  |  | 1500 | 1500 | 2200 | 3000
Nn(1/min) |  |  |  | 1410 | 1400 | 1400 | 1430
Un(V) |  |  |  | 220/380 | 220/380 | 380 | 380
In(A) |  |  |  | 6/3.5 | 5.5/3.2 | 4.6 | 6.5
U20(V) |  |  |  |  | 138 | 72
I2n(A) |  |  |  |  | 4.6 | 19
cos fi |  |  |  | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.83
|  |  |  | Y | Y | Y | D
Rs(ohm) |  |  |  | 3.6 | 3.5 | 2.1 | 1.82
Rr(ohm) |  |  |  |  | 1.5 | 0.4
Rw1w2(ohm) |  |  |  |  | 55.7 | 8.9
Rz1w2(ohm) |  |  |  |  | 56 | 3.5
Rw1z2(ohm) |  |  |  |  | 18.5 | 5.4
Rz1z2(ohm) |  |  |  |  | 0.25 | 0.8
Rr'(ohm) |  |  |  | 4.44 | 5.19 | 3.5 | 1.83
Ls(mH) |  |  |  | 462 | 533 | 478 | 258
Lrz'(mH) |  |  |  | 55 | 56 | 38 | 28
sigma |  |  |  | 0.10638 | 0.095076 | 0.073643 | 0.097902
Lbj(H) |  |  |  | 0.693 | 0.7995 | 0.717 | 0.387
Ts(s) |  |  |  | 0.12833 | 0.15229 | 0.22762 | 0.14176
Tr(s) |  |  |  | 0.11644 | 0.11349 | 0.14743 | 0.15628